## Sheet2
Analyte | Lahontan Basin Plan Objective | Sample Location | Silverwood Lk Mid | Silverwood Lk Mid B | Silverwood Lk Nr Dam | Silverwod Lk Nr Dam B | Silverwood Lk Nr Mar | Silverwood Lk Nr Mar B
|  | Sample ID | B10817B0377 | B10817B0378 | B10817B0379 | B10817B0380 | B10817B0381 | B10817B0382
|  | Sample Depth | 3ft | 150ft | 3ft | 150ft | 3ft | 150ft
|  | Date | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-23
In Situ Measurments
Temperature |  | °C | 23.75 | 15.21 | 23.7 | 13.38 | 23.85 | 23.49
Specific Conductance | 900 | µSiemans/cm | 204 | 281 | 200 | 314 | 202 | 201
pH | 6.5-8.5 | stnd units | 7.5 | 6.53 | 7.88 | 7 | 7.56 | 7.5
Dissolved Oxygen | 4 | mg/L | 6.27 | 0 | 6.28 | 0 | 6.23 | 6.09
Turbidity |  | NTU | 0.6 | 0 | 4.5 | 3.1 | 1.6 | 1.6
Total Concentrations
Alkanlinity (as CaCO3) |  | mg/L | 41 | 42 | 42 | 78 | 38 | 40
Aluminum | 0.2 | mg/L | 0.0286 | 0.0383 | 0.0392 | 0.00885 | 0.0311 | 0.0345
Arsenic | 0.01 | mg/L | 0.00254 | 0.00273 | 0.00268 | 0.0092 | 0.00265 | 0.0028
Cadmium | 0.005 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
Chromium | 0.1 | mg/L | 0.0002 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00013 | 0.00018 | 0.00017
Copper | 1 | mg/L | 0.00215 | 0.00216 | 0.00239 | 0.00196 | 0.0021 | 0.00229
Dissolved Solids | 500 | mg/L | 111 | 113 | 110 | 168 | 120 | 125
Iron | 0.3 | mg/L | 0.0409 | 0.0571 | 0.0534 | 0.0207 | 0.0415 | 0.051
Kjeldahl Nitrogen (as N) |  | mg/L | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3
Lead | 0.015 | mg/L | 8.2e-05 | 0.000118 | 0.000115 | <0.00004 | 8.7e-05 | 0.00012
Manganese | 0.05 | mg/L | 0.0163 | 0.0744 | 0.0221 | 0.0145 | 0.0158 | 0.0667
Nickel | 0.1 | mg/L | 0.00132 | 0.00104 | 0.00131 | 0.00286 | 0.00101 | 0.00102
Organic Carbon (as C) |  | mg/L | 2.9 | 3 | 3.1 | 4.7 | 2.8 | 2.9
Phosphorus (as P) |  | mg/L | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.48 | 0.1 | 0.11
Selenium | 0.01 | mg/L | 0.00035 | 0.00033 | 0.00034 | 0.00053 | 0.0004 | 0.00036
Silver | 0.1 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
Suspended Solids |  | mg/L | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4
Zinc | 5 | mg/L | 0.00111 | 0.00099 | 0.00134 | 0.00208 | 0.00079 | 0.00109
Mercury | 2000 | ng/L | 0.71 | 0.8 | 0.93 | 2.6 | 1 | 1.1
Methyl Mercury |  | ng/L | 0.041 | 0.107 | 0.031 | 1.33 | 0.036 | 0.056
Dissolved Concentrations
Aluminum |  | mg/L | 0.00354 | 0.00295 | 0.00548 | 0.00092 | 0.00484 | 0.00467
Ammonia (as N) |  | mg/L | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 1.64 | 0.02 | 0.03
Arsenic |  | mg/L | 0.00246 | 0.00256 | 0.00246 | 0.00872 | 0.0024 | 0.00266
Cadmium |  | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
Calcium |  | mg/L | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | 12
Chloride | 250 | mg/L | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25
Chromium |  | mg/L | 0.00013 | 0.00014 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00013
Copper |  | mg/L | 0.00183 | 0.00178 | 0.00176 | 0.00149 | 0.00162 | 0.00183
Hardness |  | mg/L | 53 | 53 | 52 | 82 | 52 | 53
Iron |  | mg/L | 0.0037 | 0.0035 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0054 | 0.0045
Lead |  | mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004
Magnesium |  | mg/L | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6
Manganese |  | mg/L | 0.00015 | 0.00017 | 0.0002 | 0.00096 | 0.00031 | 0.00022
Nickel |  | mg/L | 0.00089 | 0.00076 | 0.00091 | 0.00194 | 0.00085 | 0.00081
Nitrate + Nitrite (as N) |  | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.2 | 0.22
Organic Carbon (as C) |  | mg/L | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 5.2 | 2.8 | 2.9
Ortho-phosphate (as P) |  | mg/L | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.46 | 0.09 | 0.11
Potassium |  | mg/L | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 1.5
Selenium |  | mg/L | 0.00032 | 0.00029 | 0.00032 | 0.00052 | 0.00034 | 0.00034
Silver |  | mg/L | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
Sodium |  | mg/L | 19 | 19 | 19 | 26 | 19 | 20
Sulfate | 250 | mg/L | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14
Zinc |  | mg/L | 0.00049 | 0.00042 | 0.00065 | 0.00136 | 0.0004 | 0.00062
Methyl Mercury |  | ng/L | ≤0.020 | 0.028 | ≤0.020 | 1.13 | ≤0.020 | ≤0.020
Pesticides
Diazinon |  | ug/L | bar: 1.5 to 1.6; 2.8 to 1.5
Chlorpyrifos |  | ug/L | bar: 1.5 to 1.6; 2.8 to 1.5